附表4

2025年涉水产品随机监督抽查工作计划表

产品类别	范围和数量	检查内容	检测项目(a)	备注
输配水设备

水处理材料

化学处理剂	每个类别全省抽查10个生产企业，不足的全部抽查，每个企业抽查1-3个产品。	1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况；

2.产品卫生许可批件、标签、说明书。	产品卫生安全性检测	涉水产品请于6月30日前送至广东省生物制品与药物研究所检验
各县（区）抽取辖区内1个实体经营单位(b)。	1.标签、说明书；

2.产品卫生许可批件。	---
水质处理器	辖区内30%的生产企业，每个企业抽查1-2个产品	1.生产企业符合《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》情况；

2.产品卫生许可批件、标签、说明书。	产品卫生安全性检测
各县（区）抽取辖区内2个实体经营单位（b)。	1.标签、说明书；

2.产品卫生许可批件。	---
各县（区）抽取辖区内1个在主要网络平台从事经销活动的网店，检查网店所有产品。	产品卫生许可批件。
现制现售饮用水自动售水机	各县（区）抽取辖区内1个经营单位(b)，每个单位抽查1个应用现场。	产品卫生许可批件。	出水水质菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量等	产品检测由当地疾控机构或第三方检测机构承担
a.无负压供水设备、饮用水消毒设备、大型水质处理器产品卫生安全性检测合理缺项。

b.各地有关单位在综合卫生监督档案及相关调查资料等信息基础上自行制定清单并实施双随机抽查。